Утвержден:

Приказом по Отделу образования и культуры Администрации

МО «Чародинский район»

от «___» _________20___г. №____

/_____________/ Ш.М.Мустафаев

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий МО «Чародинский район».

1. Общие положения.

- Настоящий порядок разработан в соответствии с п.5. ч.1. ст.9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

- Требования к содержанию зданий и сооружений.

  - Уполномоченный орган в сфере управления имуществом муниципального образования «Чародинский район» передает образовательным учреждениям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности. Имущество передается образовательному учреждению на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему. Земельный участок передает в постоянное (бессрочное пользование) на основании Постановления Администрации МО «Чародинский район».

  - Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования «Чародинский район».

  - При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение обязано:

    - Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

    - Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

    - Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

    - Согласовывать с уполномоченным органом в сфере управления имуществом МО «Чародинский район» сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных по смете на приобретение такого имущества).

    - До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне города. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст.13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

    - Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.

    - Имущество, приобретенное образовательным учреждением за счет средств, выделенных по смете, поступает в оперативное управление образовательного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

    - Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

  - При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

  - Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных учреждений.

  - На основании данного положения образовательные учреждения разрабатывают порядок проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В порядке определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

  - Все здания и сооружения образовательных учреждений закрепляются приказом руководителя муниципального образовательного учреждения за лицом ответственным за эксплуатацию.

  - Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

    - Техническое	обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

    - Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

  - Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 1).

  - В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях проводят до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение № 2).

  - Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение № 3). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

  - Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

  - Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

  - В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования, ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательного учреждения. На основании актов осмотров руководителями образовательных учреждений разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

  - Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение № 4), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

  - Готовность образовательного учреждения к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности образовательного учреждения.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательному учреждению территории.

  - Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной территории.

  - Территории образовательных учреждений должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

  - Территории образовательных учреждений должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

  - Территории образовательных учреждений должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений.

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

    - Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование, и внешнее благоустройство.

    - Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

    - Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

  - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

    - Внешнее благоустройство.

    - Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

    - Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

    - Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

    - Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

    - Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

    - Соблюдение габаритных приближений.

    - Наружные коммуникации и их обустройства.

    - Противопожарные устройства.

    - Прилегающая территория.

  - Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на следующие сооружения и конструкции:

    - Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

    - Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

    - Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

  - Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

  - В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю образовательного учреждения).

  - Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

  - В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

  - По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

  - По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Отдел образования или Администрацию МО «Чародинский район».

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

    - Приобретение коммунальных услуг.

    - Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных учреждений, находящихся на праве оперативного управления.

    - Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов образовательных учреждений.

  - Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется Финансовым Отдела муниципального образования «Чародинский район».

Приложение 1

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

МКОУ ________________________________                                                  «____» _______________ 20___ г.

(наименование ОО)

- Название здания (сооружения) __________________________________________________________________

- Адрес ________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель)  __________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________________________

- Год постройки __________________________                       Материал стен _____________________________

- Этажность ____________________			    Наличие подвала ___________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Членов комиссии:

- _______________________________________________________

2.

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

Представителей:

1.  _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

произвела осмотр  ___________________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения))

| № | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | а) окна |  |  |  |
| 10 | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13 | а) архитектурные детали |  |  |  |
| 14 | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система отопления |  |  |  |
| 17 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 18 | Система водоотведения |  |  |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |  |
| 22 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 23 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 24 | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- отрывка шурфов

- простукивание внутренних стен и фасада

- снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

- взятие проб материалов для испытаний

- другие замеры и испытания конструкций и оборудования

- прилегающая территория

Выводы и предложения:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: ________________________			_____________________________

ФИО 							подпись

Члены комиссии:  _______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

Приложение 2

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

МКОУ ________________________________                                                  «____» _______________ 20___ г.

(наименование ОО)

- Название здания (сооружения) __________________________________________________________________

- Адрес ________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель)  __________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________________________

- Год постройки __________________________                       Материал стен _____________________________

- Этажность   ____________________			    Наличие подвала ___________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Членов комиссии:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

Представителей:

1.  _________________________________________

2. __________________________________________

произвела проверку готовности  __________________________________________ по вышеуказанному

(наименование здания(сооружения)

адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а)	кровля

б)	чердачное помещение (утепление, вентиляция)

в)	фасад и наружные водостоки

г)	проемы

д)	внутренние помещения

е)	подвальные и встроенные помещения

ж)	отмостки и благоустройство

з)	отопление, элеваторные узлы и бойлерные

и)	местное отопление, дымоходы, газоходы

к) электроснабжение и освещение

л) оборудование, инженерные устройства

м)

- Обеспеченность:

а)	топливом (запас в днях)

б)	уборочным инвентарем

- Выполнение противопожарных мероприятий

Выводы и предложения:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: ________________________			_____________________________

ФИО 							подпись

Члены комиссии:  _______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

Приложение 3

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

МКОУ ________________________________                                                  «____» _______________ 20___ г.

(наименование ОО)

- Название здания (сооружения) __________________________________________________________________

- Адрес ________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель)  __________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________________________

- Год постройки __________________________                       Материал стен _____________________________

- Этажность   ____________________			    Наличие подвала ___________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя

Членов комиссии:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

Представителей:

1.  _________________________________________

2. __________________________________________

произвела проверку готовности  _______________________________________ пострадавших в результате:

(наименование здания(сооружения)

__________________________________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий	 _______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий	______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители	:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии: _________________________			_____________________________

ФИО 							подпись

Члены комиссии:  _______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

_______________________________			____________________________

ФИО 							подпись

Приложение 4

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)

Адрес

Владелец (балансодержатель)

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания: ____________________________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.