ПЕРЕЧЕНЬ

необходимых материальных средств для обеспечения комплексной безопасности в ОУ.

| № | Наименование ОУ | Недостатки по безопасности | Ответственные лица | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Арчибская СОШ» | - отсутствуют первичные средства пожаротушения - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. - территория школы частично огорожена металлической сеткой | Руководители ОУ |  |
| 2. | МКОУ «Кафыркумухская сош» | - ограждение частичное (подлежит ремонту). - в актовом зале отсутствует эвакуационный выход. - огнетушители подлежат замене (25 шт) истек срок эксплуатации. | Руководители ОУ |  |
| 3. | МКОУ «Кадарская оош» | - нуждаются в железном ограждении территорию ОУ. | Руководители ОУ |  |
| 4. | МКОУ«Нижнедженгутайская сош» | - нуждаются в железном ограждении территорию ОУ. - ремонт отопительной системы. - подлежат замене котлов. - огнетушитель (20 шт) | Руководители ОУ |  |
| 5. | МКОУ «Кадарская сош» | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. - форсунки на отопительных котлах подлежат замене. | Руководители ОУ |  |
| 6. | МКОУ « Ишкартынская сош» | - нуждается в капитальном ремонте электрооборудование в здании, -подлежат замене или ремонту отопительные котлы. -сетка для ограждения территории школы. | Руководители ОУ |  |
| 7. | МКОУ «Эрпелинская сош» | - подлежать замене котлов. - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. | Руководители ОУ |  |
| 8. | МКОУ «Бугленская сош» | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. необходимо замена котлов. | Руководители ОУ |  |
| 9. | МК ДОУ «Улыбка» | - необходимо перенести отопительные котлы на безопасное расстояние огнетушители (10 шт) | Руководители ОУ |  |
| 10 | МКОУ «Халимбекаульская нош» | - котлы подлежат замене. | Руководители ОУ |  |
| 11. | МКОУ «В-Дженгутайский сош» | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. огнетушители (12шт) | Руководители ОУ |  |
| 12. | МКОУ «Манасаульская сош» | - необходимо приобрести отопительный котел. - металлическая сетка для ограждения. | Руководители ОУ |  |
| 13. | МКОУ«В-Казанищенская сош №2» | - материал для ограждения территории. | Руководители ОУ |  |
| 14. | МКОУ«Н-Казанищенская сош №2» | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. | Руководители ОУ |  |
| 15. | МКОУ«В-Казанищенская сош №1» | - необходимо приобрести газовый котел. - огнетушители (15шт). ограждение подлежит ремонту. | Руководители ОУ |  |
| 16. | МКОУ «Нижнеказанищенский многопрофильный лицей» | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние -необходимо замена отопительных котлов (5 шт). | Руководители ОУ |  |
| 17. | МК ДОУ «Теремок» с.Апши | - отопительные котлы необходимо перенести на безопасное расстояние. | Руководители ОУ |  |